智慧旅游后端硬件系统项目

竞争性磋商文件

招标人:【南通市大数据发展集团有限公司】

2019年 6  月 28 日

目  录

第一章  招标公告	4

第二章投标人须知	6

投标人须知前附表	6

1.	总则	8

1.1项目概况	8

1.2采购范围	8

1.3招标方式	8

1.4招标组织形式	13

1.5投标人不得存在的情形	13

1.6合格的货物和服务	13

1.7保密	13

2.	竞争性磋商文件	13

2.1竞争性磋商文件的组成	13

2.2踏勘现场	14

3.	投标文件	14

3.1投标文件的组成	14

3.2投标文件的编制	14

3.3投标报价	15

3.4投标文件的式样、密封和标记	15

4.	投标	15

4.1投标文件的递交	15

4.2投标文件的修改、撤回和撤销	16

5.2唱价程序	16

5.	唱价	16

5.1唱价时间和地点	16

5.3异议	17

6.	评选	17

6.1评选委员会	17

6.2评选原则	17

6.3评选方法	17

6.4中选候选人推荐原则	17

6.5评选报告	17

7.	中选	17

7.1确定中选人	17

7.3中选通知	18

8.	纪律和监督	18

8.1对招标人的纪律要求	18

8.2对投标人的纪律要求	18

8.3对评选委员会成员的纪律要求	18

8.4对与评选活动有关的工作人员的纪律要求	19

9.	需要补充的其他内容	。

10.	特别说明	19

10.1技术培训	19

10.2售后服务	19

10.3工期	19

10.4履约保证金	19

评选办法前附表	20

1.	评选方法	21

2.	评选程序	21

2.1详细评审	21

2.2中选候选人推荐原则	21

2.3评选结果	21

第四章【合同签订与验收付款】	23

付款方式	23

第五章【技术标准和要求及产品内容】	24

1、IP网络核心广播主机	24

2、智能检票通道闸机	26

3、多媒体报警柱	27

第六章 投标文件格式	38

目  录	39

1.	专用印章授权函（如有，没有可不填）	40

2.	投标函	41

3.	法定代表人（负责人）身份证明	42

4.	法定代表人（负责人）授权委托书	43

5.	廉洁投标承诺书	44

6.	商务规范书偏离表	45

7.	技术规范书偏离表	46

8.	承诺书	47

9.	商务技术证明文件	48

第一章  招标公告

本招标项目为智慧旅游后端硬件系统项目，招标人为南通市大数据发展集团有限公司，项目具备招标条件，现进行公开招标，特邀请有意向的且具有提供标的物能力的潜在投标人（以下简称投标人）投标。

- 项目概况与采购内容

1.1项目需求：本项目包括信息发布系统、广播系统、闸机系统、综合管网系统等。包含本项目的全部设备、主辅材的供应（含采购、运输、储存、保管等），成品保护直至交付招标人使用全过程的所有工作。

1.2本项目【设置最高投标限价，最高投标限价为632万元人民币（含税），投标人投标报价高于最高投标限价的，其投标将被否决】。报价包含本项目设备及配套材料送至甲方指定地点。

1.3质量要求：产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

- 投标人资格要求

2.1投标人基本资格要求：

2.1.1投标人须为在中华人民共和国境内（不含港澳台地区）注册、法律上和财务上独立的法人或依法成立的其他组织，合法运作并独立于招标人。注册资金500万人民币及以上。

2.1.2投标时须提供厂家针对该项目闸机系统、广播系统、多媒体报警柱产品功能符合偏离表(加盖原厂公章)。

2.1.3投标人具有增值税一般纳税人证明（能开据符合甲方要求的增值税专用发票、须提供一般纳税人章或税务资格认定证书或已开具的增值税专用发票复印件）

2.1.4投标人需具有良好的银行资信和商业信誉；无处于被责令停业；财产被接管，冻结，破产状态。

2.2投标人不得存在下列情形： 本次项目不接受联合体投标。

- 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

- 被责令停业或破产状态的；

- 被暂停或取消投标资格的；

- 财产被重组、接管、查封、扣押或冻结的；

- 在最近三年内骗取中选情形的；

- 在最近三年内因严重违反合同约定被解除合同/协议，或取消供应商资格的；

- 在最近五年内参与的采购活动中有行贿犯罪记录的；

- 竞争性磋商文件获取

招标文件各潜在投标人于招标文件挂网公示后，南通市大数据集团官网自行下载。

- 投标文件的递交

  - 投标文件递交截止时间（即投标截止时间）：【2019年 7月 9日14时30分】。

  - 投标文件递交地点： 南通市崇川区盘香路创源科技园8号楼13层。

  - 本项目将于上述同一时间、地点进行唱价，招标人邀请投标人的法定代表人或者其委托代理人准时参加。

  - 出现以下情形时，招标人不予接收投标文件：

    - 逾期送达或者未送达指定地点的；

    - 未按照竞争性磋商文件要求密封的；

    - 未按照本招标公告要求获得本项目竞争性磋商文件的。

- 发布公告的媒介

本招标公告仅在大数据发展集团有限公司网站上发布，其他媒介转载无效。

- 联系方式

比   选  人：南通市大数据发展集团有限公司

联   系   人：缪铭

电        话：18862932051

第二章投标人须知

投标人须知前附表

本投标人须知前附表是对投标人须知正文的具体补充和修改，如有矛盾，以本前附表为准。

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 单位名称：南通市大数据发展集团有限公司 |
| 2 | 招标项目名称 | 项目名称：智慧旅游后端硬件系统项目 |
| 3 | 招标范围 | 详见第一章【招标公告】 “1.项目概况与采购内容”。 |
| 4 | 招标方式 | 公开招标 |
| 5 | 投标人不得存在的其他情形 | 见公告 |
| 6 | 竞争性磋商文件的组成 | - 招标公告 - 投标人须知 - 评选办法 - 合同签订与验收付款 - 技术规范书 第六章投标文件格式 |
| 7 | 是否以单项报价核定低于成本 | 不要求 |
| 8 | 踏勘现场 | 不组织，由投标人自行去现场踏勘。 |
| 9 | 投标文件组成 | 商务、技术投标文件，包括： （1）专用印章授权函 （2）投标函 （3）法定代表人（负责人）身份证明 （4）法定代表人（负责人）授权委托书 （5）廉洁投标承诺书 （6）商务规范书偏离表 （7）技术规范书偏离表 （8）承诺书 （9）商务技术证明文件 唱价文件，包括： - 投标一览表 - 投标分项报价表 |
| 10 | 投标文件应答和编写 | 投标人应当认真阅读竞争性磋商文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照竞争性磋商文件要求递交全部资料或者投标人没有对竞争性磋商文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被否决。 |
| 11 | 投标文件的盖章或者签字 | 本条款增加以下规定： （1）投标文件“投标文件格式”中有单位名称和法定代表人或其委托代理人签字落款的投标文件必须加盖单位公章，并由法定代表人或其委托代理人签字。 （2）除上述文件以外的其他投标文件组成部分必须加盖骑缝章（骑缝章必须覆盖所有投标文件），或者由法定代表人或者其委托代理人签字。 （3）如使用投标专用章、业务专用章的，应提供公章对投标专用章、业务专用章的授权说明。 |
| 12 | 最高投标限价或者其计算方法 | 设置最高投标限价，具体见公告 |
| 13 | 投标报价优惠条件 | 不接受报优惠价 |
| 14 | 备选投标方案 | 不允许 |
| 15 | 投标文件份数 | 正本一份，副本肆份 |
| 16 | 投标文件递交截止时间 | 见公告 |
| 17 | 投标文件递交地点 | 见公告 |
| 18 | 投标文件退还 | 不退还 |
| 19 | 递交投标文件的投标人不足三家的处理原则 | 【唱价时，投标人少于3个的，招标人可对两家合格投标人继续组织评选，或与一家合格投标人定向谈判，或重新组织招标】 |
| 20 | 唱价时间和地点 | 同投标文件递交截止时间和地点。 |
| 21 | 中选候选人推荐原则 | 推荐原则如下：按照综合得分高低排序，中选候选人1名 |
| 22 | 中选人数量 | 中选人数量：1名 |
| 23 | 中选原则 | 中选原则如下： 招标人根据评选委员会推荐的中选候选人名单排序依次确定中选人 |

- 总则

1.1项目概况

1.1.1本磋商项目已具备磋商条件，现对本项目进行磋商。

1.1.2招标人：大数据发展集团有限公司。

1.1.3项目名称：智慧旅游后端硬件系统项目。

1.2项目需求

1.2.1、多媒体信息显示系统

利用先进的LED显示技术、通讯技术，逐步建成集资源推介、旅游资讯、公益宣传为一体的景区LED大屏幕信息联播系统，整合行业旅游资源，实现景区客源最大化共享，加强行业整体宣传力度。

联播系统包括播放控制中心、传输、数据接收、LED发布等四部分。通过通讯技术，在景区搭建一个行业宣传组播网络，播放控制中心。

1.2.2、智能语音播放系统

建立智能广播模块的目的包括两个方面：一方面解决景区内游客紧急疏散、工作人员统一指挥调度时的信息广播要求；另一方面实现景区内分区域的日常信息发布、背景音乐播放等服务。

该系统的主要组成包括：

①前端系统

②数据传输

③接收部分

④智能广播系统功能

1.2.3、票务管理平台

景区电子票务系统

本次电子票务系统的方案，包括门票选型，管理模式和软件功能的选配，系统网络架构，售票方式和售票设备的选型，检票通道设备选型和配比，应急预案等几个方面。

1.2.4、门票选型需求

旅游风景区是客流量较大的经营性场所，门票和园内消费点的收入是景区主要的业务收入来源，需要严格管理。

①纸质门票

②二代身份证

网络订票

当地居民优惠票

70岁以上老人免票

③手机二维码

④人脸识别

⑤其它门票类型

1.2.5、不同客户群的票务管理需求

①散客

②团队游客

③会员卡

1.2.6、软件功能

①票务管理功能

票务管理功能是本系统核心功能，根据用户需求，自定义相关的售票基础数据，供售票人员操作使用。

②门票管理功能

门票管理功能主要用于管理不同介质（如二维码、IC卡门票等）的门票，包括但不限于：门票入库、门票查询、门票发放等。

③售票管理功能

操作简洁

多种票类一笔销售

多人票售票功能

客户售票功能

灵活的折扣管理

支持组合付款

支持多种付款方式

支持修改单价或实收金额

预售功能

网上售票功能

④检票管理功能

检票管理功能，用于管理智能检票通道。对智能检票通道分区域、分组进行管理，单向与双向进出管理，紧急联动管理，消防联动管理等。检票管理实时监控，智能检票通道的运行状态和检票人数，以便合理调派相关管理人员。

⑤会员管理功能

本系统可出售记名会员卡、非记名会员卡，会员卡一般采用非接触式IC卡门票。

储值卡管理功能

储值卡管理功能主要是应用于园内储值卡消费扣费管理功能，以及将各点消费数据与各卡的充值消费信息与服务器进行数据汇总和管理，将储值卡消费信息和票务信息能够汇总统一进行管理；

⑥商品销售管理功能

支持商品销售管理功能，包括了信息管理：商品的折扣设置、类别设置、单位设置，商品信息的增加、修改、删除、查询、打印功能；商品信息的入库、盘点、查询功能；商品销售，结算功能，商品的租赁归还功能等；

商品统计包括：商品类别统计、商品信息统计、出入库明细统计、出入库单据统计、出入库汇总统计报表。

⑦客流量监控功能

直观的在大屏幕上显示实时的售票、检票人数。体现形式有列表方式和曲线图方式；将数据实时显示到LED大屏上，提供接口开发服务。

⑧查询和统计

具有丰富的查询和统计功能，查询和统计的结果可以打印输出。按照业务类型进行分析、挖掘，进而通过WEB方式展现给管理者和用户，以提供决策支持和数据统计汇总。

1.2.7、员工及权限管理功能

员工及权限管理功能：系统中可录入员工姓名、职务、部门等信息，可给员工分配登录账号、系统使用权限以及折扣及售票权限等。

①系统用户分类

游客：游客是指不需经过注册登记的一般个人游客，这类客户可以使用系统提供的旅游业务，包括自助旅游，票务预定、酒店预定等。

会员：会员是指经过注册登记的个人游客，这类客户可以使用系统提供的业务，包括票务预定、订单查询、信息修改、帐户充值、会员折扣等服务。同时，系统也会对该类客户的行为进行记录和分析，生成相应报表。

旅行社：为旅行社的业务处理提供了更为详尽、方便快捷的业务处理渠道。并可受到专门的服务和优惠措施。各旅行社和景区的业务联系将是非常频繁和复杂的，从组团到景区票务选择到支付下单，以及最后业务发生后的信息反馈，系统为这一切流程设计了个性化、直观、方便、交互性强的功能。让这类客户尽可能享受到一体化的自动服务。

普通管理员：系统模块，比如，公告管理、出票管理、数据下载系统的管理用户等。其权限和用户名以及初始密码由中心管理员设置。密码用户自行可以修改。

超级管理员：系统最高的管理者，拥有最大权限，包括用户的管理、权限的管理、业务数据的管理和系统设置等等。系统管理员可以管理系统其他用户，设置其权限和用户名及初始密码。

②票务预订流程

景区电子商务的核心业务，主要面向游客、会员以及旅行社，方便游客（会员、旅行社）在网上查询预订景区的门票，前台预订流程简洁。

a.订单管理

对订单进行综合查询、订单分类查询、分类统计、退单分类查询和分类统计，按用户查询统计。

包括：订单查询、订单统计、退单查询、退单统计、退单审核、退单退款、银行交易统计对比分析，旅行社预订排名，客源地分析，散客预订分析对比，用户预付款统计，历年同期对比等诸多功能。

b.订单出票

取票人提交二代身份证给操作员，刷二代身份证（无身份证的手工录入身份证号），操作员根据取票人二代身份证信息进行系统校验和查询订单信息，验证信息无误后，根据用户要求退订、换票或出票。

1.2.8、后台管理

①客户管理

会员、旅行社用户管理，审核旅行社注册信息，用户状态设置，查询和删除等。通过报表可以分析用户最近的登录次数、用户注册数量、用户交易行为、用户帐户信息、用户分布情况等，形成一个客户管理系统。

②票类管理

新增、删除、修改票类信息，设置票类的实际价格、网上价格、有效期、是否可网上销售、检票通道、检票次数等信息。

③用户管理

严格校验后台登录者身份，包括用户名 密码 校验码，以保证系统的安全，登录到后台的操作员的一切操作都会自动记录在操作日志中。

包括模块设置、组、组权限设置；后台管理用户增、删、改、查等，用户与组关联设置等。后台权限设置方便，一个用户组可以添加多个业务功能、用户从属于用户组，一个用户只能属于一个用户组。

1.2.9、电子售票模块

①电子验票模块

电子验票系统由票务机、闸门等设备构成。

②汇总结算模块

对门票出售情况的统计汇总、结算和数据分析处理。

1.2.10、电子门票销售系统

景区电子门票销售平台一方面实现了面向游客的景点电子门票销售；另一方面实现基于互联网的在线门票预订及销售、第三方OTA、B2C平台的分销、旅行社在线分销等，根据订单生成和交付电子门票。

景区电子门票销售平台通过应用集成技术，集成数字营销体系应用和运营服务体系应用，以实现市场营销、销售活动、门票服务的流程自动化。

对于游客景点电子门票销售管理，利用运营服务体系中的电子门票票务系统来实现的散客门票销售，通过部署在各景点的售票终端，游客可以选择旅游景点购买电子门票、套票，同时这些销售信息通过数据接口传送到营销管理系统和商业智能分析系统。

对于旅行社合作伙伴、电子商务平台、呼叫中心电话销售各种渠道的销售订单，由指定的服务部门根据订单内容，利用运营服务体系中的电子门票票务系统完成电子门票的制作，并交付给客户/旅行社，同时并将订单完成的信息通过系统接口传送到各个渠道服务系统和营销管理系统。

1.2.11、车船管理服务平台

车船管理子系统基于物联网、大数据、云计算、移动通信等技术，大大降低停车场管理的难度，使停车场管理更方便、更人性化。对景区游览车辆/游船进行管理和调度，实现车辆/游船运营状态与交通状况的可视化管理。对于车辆/游船：可以更好的利用资源；进行及时必要的维护；延长车辆/游船使用寿命；节约可避免的修理费用和油耗。

本项目通过建设车船管理模块，管理景区现有停车场及对接后期游船管理功能接入。

1.3招标方式

1.3. 1招标方式：竞争性磋商。

1.4磋商组织形式

本项目由招标人自行组织。

1.5投标人不得存在的情形

1.5.1投标人不得存在下列情形之一

- 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

- 被责令停业或破产状态的；

- 被暂停或取消投标/投标资格的；

- 财产被重组、接管、查封、扣押或冻结的；

- 在最近三年内骗取中标/中选的；

- 在最近三年内因严重违反合同约定被解除合同/协议，或取消供应商资格的；

投标人是代理商的，本条所指的投标人也包括其所代理的制造商。

1.5.2单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目中同一分包招标或者未划分分包的同一项目招标。

1.6合格的货物和服务

1.6.1投标人提供的所有货物及其有关服务的原产地，均应当来自中国或者是与中国有正常贸易往来的国家或者地区。招标人的支付也仅限于这些货物和服务。

1.6.2本竞争性磋商文件所属的“原产地”是指货物开采、生长、生产或者提供有关服务的来源地。所述的“货物”是指制造、加工或者实质上装配了主要部件而形成的货物。商业上公认的产品是指基本特征、性能或者功能上与部件有着实质性区别的产品。

1.6.3投标人提供的所有货物及其有关服务应当符合国家规定的资格条件。

1.7保密

参与招标活动的各方应当对竞争性磋商文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应当对由此造成的后果承担法律责任。

- 竞争性磋商文件

2.1竞争性磋商文件的组成

2.1.1竞争性磋商文件一般由以下部分组成：

第一章招标公告/投标邀请书

第二章投标人须知

第三章评选办法

第四章合同签订与验收付款

第五章 技术标准和要求/技术规范书/工作任务书

第六章投标文件格式

第七章 其他

2.1.2竞争性磋商文件对同一内容的表述应当一致。第一章“招标公告”或者“投标邀请书”与竞争性磋商文件在同一内容的表述上有矛盾或者冲突时，以第一章“招标公告”或者“投标邀请书”为准。

2.2踏勘现场

2.2.1投标人组织踏勘现场的，招标人按照规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

2.2.2潜在投标人踏勘现场发生的费用自理。

2.2.3除招标人的原因外，潜在投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

2.2.4招标人在踏勘现场中介绍的项目现场和相关的周边环境情况，供潜在投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

- 投标文件

3.1投标文件的组成

投标人应当按照投标人要求递交投标文件。

3.2投标文件的编制

3.2.1投标人应当按照竞争性磋商文件的要求编制投标文件，投标文件应当对竞争性磋商文件提出的实质性要求和条件作出响应。

3.2.2投标人应当认真阅读竞争性磋商文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照竞争性磋商文件要求递交全部资料或者投标人没有对竞争性磋商文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被否决。

3.2.3投标人递交的投标文件以及投标人与招标人就有关投标的所有往来函电均应当使用中文。投标人递交的证明文件和文献可以使用另一种语言，但相应内容应当译成中文，在解释投标文件时以中文译本为准。

3.2.4投标文件应当使用不褪色的材料书写或者打印，并加盖单位公章或者由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字。委托代理人签字的，投标文件应当附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应当尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应当加盖单位公章或者由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字确认。

3.3投标报价

3.3.1投标人应当根据竞争性磋商文件要求进行报价，投标人应当报出符合竞争性磋商文件要求的拟提供投标货物的单价（如适用）和总价。

3.3.2投标货币：人民币。

3.3.3招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，否则其投标将被否决。

3.3.4招标人不接受投标人的任何低于成本报价的不正当竞争方式。

3.3.5只有在竞争性磋商文件要求或者允许报优惠价时，投标人才可以报出。投标人优惠报价的数额，唱价时也必须当众宣读。

3.4投标文件的式样、密封和标记

3.4.1投标人应当编制一份投标文件“正本”一份，“副本”四份。

3.4.2每份投标文件的正本、副本应当分别装订，并于封面上明确标明“正本”、“副本”字样。

3.4.3投标文件应当按照竞争性磋商文件规定密封包装，并于封装封面上明确标明“正本”、“副本”字样。密封的所有粘接缝隙必须加盖单位公章或者由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字。

3.4.4外层包封应当写明招标人名称和地址、项目名称、招标编号、并注明唱价时间以前不得开封。还应当写明投标人的名称与地址、邮政编码，以便投标出现逾期送达时能原封退回。

3.4.5递交投标文件时，招标人应当对符合竞争性磋商文件规定密封和标记的投标文件进行签收。

- 投标

4.1投标文件的递交

4.1.1投标文件递交截止时间： 2019年 7 月 8日    14时30分

4.1.2投标文件递交地点：南通市崇川区盘香路创源科技园8号楼13层

4.1.3招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.1.4出现以下情形时，招标人不予接收投标文件：

- 逾期送达或者未送达指定地点的；

- 未按照竞争性磋商文件要求密封的；

- 未通过资格预审的申请人递交的；

- 未按照第一章“招标公告”或者“投标邀请书”要求获得本项目竞争性磋商文件的。

4.1.6递交投标文件的投标人不足三家的，招标人可对两家投标人继续组织评选，或与一家投标人定向谈判，或重新组织招标。

4.2投标文件的修改、撤回和撤销

4.2.1在规定的投标截止时间前，投标人可以修改或者撤回已递交的投标文件。

4.2.2投标人修改后的投标文件，应当在规定的投标截止时间前按照竞争性磋商文件的规定编制、密封、标记、递交。

4.2.3投标人撤回已递交的投标文件，应当书面通知招标人。

4.2.4投标人在规定的投标截止时间后，不得在投标有效期内撤销其投标。

5.2唱价程序

5.2.1唱价会议由招标人组织并主持，邀请所有的投标人或者其代表出席。投标人代表或者招标人委托的公证机构对投标文件密封性进行检查。

5.2.2招标人在投标文件递交截止时间前收到的所有投标文件在唱价时都应当当众予以拆封、宣读，但按照竞争性磋商文件规定递交合格的书面撤回通知的投标文件不予开封。

5.2.3唱价时，招标人应当当众宣布参加本项目招标的投标人个数及投标文件的密封情况，并宣读有效投标的“投标一览表”中的内容，“投标一览表”一般包括：投标人名称、投标总报价、交货期以及竞争性磋商文件中规定的其他内容。

5.2.4唱价内容填写在“唱价记录表”中，由唱价人、记录人、投标人代表、监督人签字确认，存档备查。

- 唱价

5.1唱价时间和地点

招标人将按照规定的时间和地点公开唱价，参加唱价的投标人代表应当签名报到，以证明其出席唱价。唱价时间和投标截止时间应当为同一时间。

5.3异议

5.3.1投标人对唱价有异议的，应当在唱价现场提出，招标人应当当场做出答复，并制作记录。

5.3.2投标人认为存在低于成本价投标情形的，可以在唱价现场提出异议，并在评选完成前向招标人递交书面材料，招标人应当及时将书面材料转交评选委员会。

- 评选

6.1评选委员会

评选由评选委员会负责，任何单位和个人不得非法干预或者影响评选的过程和结果。评选委员会成员名单在中选结果确定前保密。

6.2评选原则

6.2.1评选活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.2.2评选委员会按照第三章“评选办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评选办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不得作为评选依据。

6.3评选方法

6.3.1本项目评选所采用的评选方法为综合评估法的。最大限度地满足竞争性磋商文件中规定的各项综合评价标准的投标，应当推荐为中选候选人，量化的标准和权重应当在竞争性磋商文件中明确规定。

6.3.2法律、法规允许的其他评选方法。

6.4中选候选人推荐原则

评选委员会应当根据竞争性磋商文件载明的规则推荐中选候选人。

6.5评选报告

评选完成后，评选委员会应当根据《招标管理办法》的有关规定及时向招标人提交评选报告和中选候选人名单。

- 中选

7.1确定中选人

7.1.1招标人依据评选委员会推荐的中选候选人确定中选人。

7.1.2招标人根据评选委员会推荐的中选候选人名单排序依次确定中选人。

7.1.3在签订合同之前，中选人放弃中选或者不能履行合同的，招标人可以按照评选委员会提出的中选候选人名单排序依次确定其他中选候选人为中选人，也可以重新招标。集中招标项目还可以对中选人的中选份额进行调整；

7.2中选人公示

7.2.1采用公开招标方式的，招标人应在“资格预审公告”或者“招标公告”发布媒介公示全部中选人，公示期不少于1日。

7.2.2投标人或者其他利害关系人对招标项目的评选结果有异议的，应当在中选人公示期间提出。

7.3中选通知

7.3.1在中选通知书发出前，中选候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，可能影响其履约能力的，投标人应当主动告知招标人。

7.3.2中选人确定后，招标人向中选人发出中选通知书，同时通知未中选人。

7.3.3中选通知书是招标档案和合同的组成部分。

7.3.4中选通知书对招标人和中选人具有法律约束力。中选通知书发出后，招标人改变中选结果或者中选人放弃中选的，应当承担法律责任。

- 纪律和监督

8.1对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评选委员会成员行贿谋取中选，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中选，投标人不得以任何方式干扰、影响评选工作。

8.3对评选委员会成员的纪律要求

评选委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中选候选人的推荐情况以及评选有关的其他情况。在评选活动中，评选委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评选程序正常进行，不得使用第三章“评选办法”没有规定的评审因素和标准进行评选。

8.4对与评选活动有关的工作人员的纪律要求

与评选活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中选候选人的推荐情况以及评选有关的其他情况。在评选活动中，与评选活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评选程序正常进行。

- 特别说明

# 9.1技术培训

1、投标人应对采购单位的技术人员和系统操作维护人员进行现场培训，并提出详细培训计划，此费用包含在投标报价中，采购单位不另行支付。

2、现场培训：投标人应在设备安装完毕后进行现场培训。投标人应安排工程师进行指导和演示，并对技术人员进行实际操作培训。

# 9.2售后服务

自项目验收合格之日起计五年。产品故障提供30分钟响应，1小时内到达现场维修,如需更换不常用配件必须24小时内到场维修。在质量保证期内，除不可抗力和采购单位人为的原因外，供应商应无偿承担故障维修，更换零配件的义务，确系质量原因无法正常工作时，供应商应无偿更换全新合格产品。质量保证期后，如采购单位委托供应商承担系统的维保业务，供应商必须对所提供的设备及系统定期进行检查和保养，并负责维护，对于损坏的零部件，供应商应保证以不高于在设备生产地购买的一般价格提供给采购单位。

# 9.3工期

合同签订后供应商30个日历天内供货安装调试到位。

# 10.4履约保证金

1、本项目成交后的履约保证金为项目中标价的2%。

2、中标供应商的履约保证金须在中标通知书发出7个工作日内汇入采购人账户，中标供应商凭“中标通知书”和已经汇至采购人账上的“履约保证金”凭证，7个工作日内与采购人签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃中标资格。

3、中标供应商在按要求保质保量的完成该项目合同并通过验收后，采购人凭中标供应商提交的申请，一次性无息退还该合同项目的履约保证金。

4、由于中标供应商原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，采购人有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

第三章评选办法

评选办法前附表

本项目采用综合评估法，总分共100分，其中商务10分，技术60分，价格30分。评选时，评选委员会按照竞争性磋商文件规定的量化因素和权重比值打分。

| 1 | 评审 | 评审内容 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 商务 | 公司资质 | 6 | 投标人具备电子与智能化工程壹级资质得2分；具备电子与智能化工程贰级资质得1分；具备信息安全管理体系认证证书得2分；具备质量管理体系认证证书得2分。（以上均需提供证书复印件） |
|  |  |  | 资信等级 | 2 | 评估机构出具的资信等级：AAA者得2分；AA（AA+、AA、AA－）者得1分；A（A+、A、A－）者及以下得0分。原件备查。 |
|  |  |  | 投标文件编制水平 | 2 | 根据投标文件编制的质量进行评分（围绕内容、文字、装订、目录、页码等要点）：优秀的得2分，良好的得1分，其余不得分。 |
|  |  | 技术 | 技术参数响应 | 50 | IP网络核心广播主机、智能检票闸机系统、多媒体报警柱打★的参数指标为功能需求的重要参数指标，投标人需根据技术标准内参数要求提供厂家技术偏离表材料（加盖厂家公章方为有效，否则视为参数不满足），打“★”的为重要参数指标，每负偏离一项扣4分，至本项40分扣完为止。 提供多媒体报警柱原厂五年质保函5分、提供智能检票闸机系统五年质保函5分。 |
|  |  |  | 施工组织设计 | 4 | 包含不限于：质量保证体系、施工能力、人员配备、进度控制。根据投标人编制方案的详细程度和可执行性。方案详细可执行性强，得4分；方案齐全可执行性一般，得3分。方案不详细可执行性差，得2分。不提供不得分 |
|  |  |  | 安全生产及文明施工 | 3 | 根据安全生产相关制度、安全生产操作规程、文明施工措施及安全事故应急救援预案齐全详细得3分；方案齐全得2分。方案不详细得1分。不提供不得分 |
|  |  |  | 培训及售后服务 | 3 | 1、培训内容和计划完整完善可行得1分，其他不得分。 2、提供专业维护队伍、维修维护方案、有详细的维保响应时间、保障措施。优得2分，良得1分，差不得分。 |
|  |  | 价格 | 30 |  |  |
| 2 | 评分计算原则 | 投标价格最低的投标报价作为评选基准价，其价格为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评选基准价/投标报价）×30 |  |  |  |
| 3 | 中选候选人推荐原则 | 中选候选人1名 中选人1名 评标委员会按照综合得分由高到低的顺序推荐中选候选人。 |  |  |  |

- 评选方法

本招标项目评选采用综合评估法。评选委员会根据规定的评分因素和评分标准进行评分，按照综合评分由高到低的顺序推荐中选候选人，但投标报价低于其成本的除外。

- 评选程序

2.1详细评审

2.1.1评选委员会按照规定的评审因素和量化标准进行评分，并计算出综合评估得分。

2.1.2评分分值计算原则上保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。另有规定的，见评选办法前附表。

2.2中选候选人推荐原则

2.2.1评选委员会按照综合评分由高到低的顺序推荐中选候选人。综合评分相同的，处理原则见评选办法前附表。

2.2.2中选候选人推荐原则见评选办法前附表。

2.3评选结果

2.3.1评选委员会完成评选后，应当向招标人递交书面评选报告。评选委员会分组评审的，应当形成统一、完整的评选报告。

2.3.2评选报告应当包括下列内容：

- 评选概况（包括评选日程、评选方法和标准、评选委员会名单、唱价记录、投标一览表等评选基本情况）；

- 评选专家评分原始记录表和否决投标的情况说明；

- 投标人的排名顺序及推荐的中选候选人；

- 签订合同前要处理的事宜；

- 其他重要情况说明（澄清、说明、否决投标的情况、补正事项纪要）；

- 评选委员会成员名单及本人签字、拒绝在评选报告上签字的评选委员会成员名单及其陈述的不同意见和理由。

第四章【合同签订与验收付款】

付款方式

1、完成50%的工程量，支付合同总额的30％；2、竣工验收合格后，支付至合同总额的70%；3、经审计结算后，支付至审计后应付总金额的100%。每笔款项支付时，乙方同时向甲方提供相应金额的正式发票（含货物款发票、货物安装费发票及有关服务发票）。

第五章【技术标准和要求及产品内容】

1、IP网络核心广播主机

| 序号 | 设备名称 | 招标技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | IP网络核心广播主机 | ★≥17寸触摸屏（需提供彩页盖公章）；带有红色报警键和挂式紧急话筒，一键触发全区告警寻呼和手动告警寻呼功能；（提供设备高清正面图，并加盖厂家公章） 自带4通道智能输出三眼电源插口，具有程控、手动控制功能。（提供设备高清背面图，并加盖厂家公章）高档工业服务器主板设计，★双网络冗余备份（提供所投产品官方查询结果或产品宣传彩页）； 可连接最多达800个不同类型终端（要求提供检测报告，原件备查）采用工业级固态硬盘+机械硬盘方式，启动速度更快；硬盘 ：500G，内置大容量SSD固态硬盘：128G；支持硬盘插卡式无限扩展； 内存：RAM，4G；主板： Intel NM10芯片组，X86架构；CPU ：双核四线程，主频：2.20GHz；屏幕颜色： TFT262144色真彩色； 操控方式 ：1920 x 1080分辨率；液晶电阻式(五线)触摸屏；主机自带有≥4个独立的音频输入通道，≥1个辅助混合音频输入通； 主机采用模块化设计，可安装网络扩展模块，功能定制更灵活，维护更方便（提供所投产品官方查询结果或产品宣传彩页）；主机具有12个扩展卡位，所有功能模块化实现（避免主机整机瘫痪的可能性，同时方便更换功能及扩展，专家组认为必要时，请提供样品演示），可拓展三十二路消防联动网络模块、音频采集模块电话寻呼模块等工作环境：环境温度：5-35ºC; 相对湿度：≤75%; 气压：86-106kpa 定时电源带载能力：单通道电流：2A系统音频信号信噪比：LINE: >70dB; MIC: >60dB 系统音频信号失真度：1kHz<0.5%系统音频信号标准输入电平：LINE : 300mV; MIC : 50mV 系统音频信号标准输出电平：0dBV功率输出方式：定阻输出，不失真输出功率：≥10W（提供所投产品官方查询结果或产品宣传彩页） 分区监听功能，对分区终端的播放状态和音量大小均可实时监控操作（要求提供检测报告，原件备查）；具有录音功能，用户可以自己制作节目源，可以通过本机录制，也可从远程控制电脑上复制（需提供彩页盖公章）；具有业务、紧急外接话筒输入，分别具有5mV与3mV两个不同电平灵敏度的接口，可外扩无线话筒。具有手持式紧急话筒，并具有业务、紧急告警自动切换功能，当紧急告警时，话筒具有智能电平EMC优先级。内置CD播放器（要求提供检测报告，原件备查以及产品宣传彩页），自创的CD播放器控制界面；可利用网络音频采集终端来扩展音频输入通道,可无限扩展外接输入节目源； 可定时编程播放节目，系统按预先编制的程序运行，可无人值守。可以每天手动或定时播放各种音源类型的作息铃声。不同分区可单独定时还可在同一时刻播放不同的节目和不同的分区音量。 终端播放节目：可以由主机逐一给各分区分配播放音源，也可由终端独自点播主机上的节目音源。备有消防中心接口，告警自动强插，同时支持短路告警（警报卡）和网络信号告警。终端断线后自动恢复断线前的播放节目。支持终端定时点备份功能，定时点的内容能自动备份到网络播放终端上。 具有多级音源优先管理功能，默认为7级优先等级。用DSPPA网络自主研发的网络传输协议，中、英文多种语言切换功能，支持跨网段传输，并设定网络传输格式； ★需提供国家强制3C认证证书盖章扫描件（签订合同后三日内原件备查），http://www.cqc.com.cn备查。提供中国人民共和国国家版权局颁发的公共广播系统全局控制软件著作权扫描件（签订合同后三日内原件备查），http://www.ccopyright.com.cn备查。 ★采用钥匙开关，确保系统更安全和稳定（需提供彩页盖公章）； ★系统获得DSP数字矩阵公共广播系统高新技术产品证书扫描件。（签订合同后三日内原件备查） ★公共广播系统厂家获得中华人民共和国国家知识产权局颁布的一种网络音频传输方法证书产品 ★为保证广播系统时间的准确稳定，广播系统提供“一种公共广播综合校时系统”实用新型证明文件（投标时提供认证证书复印件并加盖公章）； ★为保证系统质量稳定，生产厂家需提供CAQI全国音视频行业质量领军企业和全国音视频行业质量领先品牌认证证书 |

2、智能检票通道闸机

| 序号 | 设备名称 | 招标技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 智能检票通道闸机（含智能检票机和二维码、身份证、IC卡、人脸识别组件模块） | 304不锈钢 箱体激光切割加工；精焊，精磨工艺；表面原厂拉丝 断电自动掉杆，符合消防要求 净重: 52kg ，钣金厚1.2mm 尺寸: 1200x280x980mm 通行速度: ≤35人/分 通道宽:≤550mm 输入电压 : 220V,50HZ 驱动电压: 24v 环境温度: -25~+70 功率:30W 性能： 特有液压过人不反弹，稳定，同时能提供通过人员信息反溃，完全做到一人一杆；到位锁定功能，外力无法改变其位置 ；采用标准电气接口，可与多种ID卡、IC卡读卡器相挂接，并可通过管理计机实现远程控制与管理 ；具有非法闯关闸杆锁定、复位的功能，确保通行的合法性；具有多种管理模式可以选择，可轻松适应不同的管理需要而变，时刻智能管理提供方便 ；箱体材料：箱体、栏杆全部采用304不锈钢材质，经久耐用 应急措施： 闸机掉电落杆，通电后手动上杆(抬杆)系统具有突发应急措施，保证通道畅通无阻，方便人员及时疏散 ；防护性能： 箱体式设计，坚固耐用，满足室内室外应用 防潮、防尘、防水设计 输入电源：220V+10%-15%，50Hz±4% ； ★人脸1:10万比对，耗时1S内 闸机/自助机等终端设备采用安卓板卡，可靠性高，安全性好 ★支持年游客量200W+ ★闸机具备景区自营售票系统（官网、微信、APP等） 支持OTA线上分销 ★数据库实时热备，数据不丢失 ★系统通信采用https加密，保障数据交换安全 ★MTBF可靠性：机芯无故障转动≥1000万次 |

3、多媒体报警柱

| 序号 | 设备名称 | 招标技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 多媒体报警柱 | 采用嵌入式Linux操作系统,高性能嵌入式SOC处理器，系统运行稳定可靠； 前置环形红色背光灯机械按键，环形红色背光灯能定时闪烁，报警按钮处具有“紧急报警”明显标示说明，呼叫接通后的通话过程中按键的红色环形背光灯闪烁频率应加快，指示为当前处于通话状态； ★设备支持双网口链路、无线链路、PSTN电话链路传输； 支持海康EHOME协议接入，支持GB/T28181协议接入； ★设备自带200万像素摄像头，支持视频复核和实时监控 支持红外补光，在光照强度0.1Lx时，红外补光距离应不小于10米；支持日夜模式自动切换：通过ICR红外滤片实现自动切换，实现真正的日夜模式监控； ★设备支持2路音频输入和2路音频输出；音频输入和音频输出关系可自由配置，内部含高灵敏度麦克风，拾音距离应达到10米，语音清晰，内置30W扬声器； ★彩色图像：图像分辨力≥280TVL，亮度鉴别等级≥8级； ★信息发布屏亮度鉴别等级≥10级，亮度：≥320cd/m²，对比度：≥1000:1 ★集成8口交换机； ★支持可外扩球机支架杆，球机杆直径应不小于φ85mm，安装方向应支持按每60°方向360°旋转安装 ★支持可视对讲功能：按下紧急求助按键后呼叫中心管理机，呼叫过程中能听到相应提示音；通话过程中中心能看到设备处实时视频，支持实时全双工双向语音对讲和视频通话功能； ★支持呼叫转移功能：设备呼叫中心管理机的时候，应可通过呼叫转移功能将呼叫信息转移到其他中心管理机上； ★支持同时进行多方实时对讲通话，多台前端设备与多台中心管理机实时多方通话； ★支持语音播报、分组广播功能； ★支持喧哗报警侦测；外界噪音≥60DB（可设置） ★支持巡更刷卡功能，刷卡成功并有相应提示音 ★支持将音视频同步存储到设备SD卡中，当在双向对讲通话时录像存储为双向通过混音的音视频复合流； 设备支持将防拆报警、防区报警等报警信息通过网线传送到管理中心，并形成日志文件； 支持中心管理机控制前端设备警灯打开和关闭功能； 内置振动探测器接口 支持本地钥匙开锁 支持系统校时功能； 支持看门狗功能； 支持网络远程在线升级功能； ★配备电源防雷装置，自动重合闸装置，支持漏电时自动重合闸切断设备供电，电路回复自动恢复设备供电 防护等级：IP65； ★工作环境:温度-40℃～70℃,湿度小于93%环境下稳定工作 |

3.产品清单:

| 1、景区服务平台 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 设备名称 | 参数说明 | 推荐品牌 | 数量 | 单位 |
| 1.1.1 多媒体信息显示系统工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 显示屏1 |  | 使用环境：户外；像数点间距：6.0mm；像素密度：27777点/㎡像素构成：1R1G1B；显示净尺寸：长4.992M×高2.88M显示分辨率：长832×高480点；含防水箱体；含发送卡、接收卡；同步系统，具备逐点矫正功能智能上下电，达到最佳散热和除湿效果长5.092M×高2.98M ；5cm不锈钢或黑色钛金贴面装饰，不锈钢材质≥1.2mm，框架结构主要部件采用槽钢及国标方通，整体密封与防水处理；屏体框架后或下开维修门，屏体框架内厚度不小于≤80cm，带简易维修通道；取电房到显示屏安装位置，主电源线：YJV 5*4； | 康硕展、彩易达、东微 | 1 | 套 |
| 2 | 显示屏2 |  | 使用环境：户外；像数点间距：6.0mm；像素密度：27777点/㎡像素构成：1R1G1B；显示净尺寸：长4.992M×高3.456M；显示分辨率：长832×高576点；含防水箱体长4.992M×高3.456M；；8cm不锈钢贴面装饰，不锈钢材质≥1.2mm，2m高双立柱；框架结构主要部件采用槽钢及国标方通，整体密封与防水处理；筋（笼）混凝土地基；取电房到显示屏安装位置，主电源线：YJV5*4； | 康硕展、彩易达、东微 | 1 | 套 |
| 3 | 显示屏3 |  | 使用环境：户外；像数点间距：6.0mm；像素密度：27777点/㎡像素构成：1R1G1B；显示净尺寸：长4.992M×高3.456M；显示分辨率：长832×高576点含防水箱体长4.992M×高3.456M；8cm不锈钢贴面装饰，不锈钢材质≥1.2mm，2m高双立柱；框架结构主要部件采用槽钢及国标方通，整体密封与防水处理；筋（笼）混凝土地基；取电房到显示屏安装位置，主电源线：YJV5*4； | 康硕展、彩易达、东微 | 1 | 套 |
| 4 | 显示屏4 |  | 使用环境：户外；像数点间距：4.0mm；像素密度：62500点/㎡像素构成：1R1G1B；显示净尺寸：长2.816M×高1.92M；显示分辨率：长704×高480点；含防水箱体长2.916M×高2.02M；5cm不锈钢贴面装饰，不锈钢材质≥1.2mm，1m高双立柱；框架结构主要部件采用槽钢及国标方通，整体密封与防水处理；筋（笼）混凝土地基；取电房到显示屏安装位置，主电源线：YJV5*2.5；含发送卡、接收卡；同步系统，具备逐点矫正功能 | 康硕展、彩易达、东微 | 1 | 套 |
| 5 | 显示屏5 |  | 55寸，分辨率1920*1080,3.5拼缝，500亮度、3*4拼接、含底座、解码器、机柜等 | 大华、海康、华为 | 1 | 套 |
| 6 | 控制电脑 |  | CPU i5-8400速度 2.8GHz 核心数 六核，内存8GB，硬盘1TB，DVD光驱，显示器：21.5英寸，键盘鼠标套装。 | 联想、戴尔、惠普 | 4 | 套 |
| 7 | 辅材 |  | 含工程建设所需的辅材如固定件、扎带、胶带等 |  | 1 | 批 |
| 1.2.1 智能语音播放工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电脑 |  | 八代i3-8100/8G/1T/显示器：19.5英寸，键盘鼠标套装。 | 联想、戴尔、惠普 | 2 | 台 |
| 2 | IP网络核心广播主机 |  | 17.3寸大幅彩屏，触摸屏和鼠标两种操控方式； 自带服务器操控软件； 一键触发全区告警和手动告警功能； 内置10W定阻输出功放与辅助音源输出，输出内容包括监听、节目播放，灵活使用。 分区监听功能，对分区终端的播放状态和音量大小均实时监控操作； 具有录音功能，用户自己制作节目源，可以通过本机录制，也可从远程控制电脑上复制； 具有4个独立的音频输入通道，2个辅助混合音频输入通道，可对网络终端实时播放外置节目源(收音、DVD、无线话筒等)，无需调音台或者前置放大器等设备接入音源； 外置输入音源动态范围大于26DB，可通过硬件、软件调节输入音量。 具有业务、紧急外接话筒输入，分别具有5mV与3mV两个不同电平灵敏度的接口，可外扩无线话筒。 | DSPPA、K-Treasure、Q-Acoustics | 2 | 台 |
| 3 | DVD播放器 |  | CD/MP3/MP4/VCD/DVD 播放功能； 高亮度动态 VFD 显示，清晰醒目； 具有曲目直选功能； 具有通电后自动播放功能； 频率响应 20Hz-20kHz（±3dB） 信噪比 90dB | DSPPA、K-Treasure、Q-Acoustics | 2 | 台 |
| 4 | 四声前后奏音麦克风 |  | 操作便捷，适应不同； 支持终端即插即用； 具有延时自动关闭功能； 可弯曲式话筒。话筒输出电压600mV±10mV或20mV±10%（非平衡） 钟声额定输出电压600mV±10mV或20mV±10% | DSPPA、K-Treasure、Q-Acoustics | 2 | 台 |
| 5 | IP网络监听音箱 |  | 网络化终端处理器结合高保真扬声器整体化设计的网络化音箱。 双网络接口冗余设计，可跨网段工作。 可挂接在网络到达的任何地方。 具有MP3解码播放功能。 支持最大48kHz采样率16bit数字音频码流解码。 内置2×15W数字功放，低功耗设置。 | DSPPA、K-Treasure、Q-Acoustics | 2 | 台 |
| 6 | IP网络报警主机 |  | 网络化公共广播系统与消防中心之间的接口。 当接收到由消防中心发来之警报信号时 每台机有32个消防触发通道，通过主机设置，每个通道的告警分区可任意组合。 每个告警通道均含寻路故障检测功能，自动排查系统线路故障。 同一系统可以有多台机连接于网络，可任意扩展控制区域。 | DSPPA、K-Treasure、Q-Acoustics | 2 | 台 |
| 7 | IP网络电源管理器 |  | 按顺序开启或关闭16路受控设备的电源； 可以通过定时器自动控制或人工控制； 插座总容量达4.5KVA； | DSPPA、K-Treasure、Q-Acoustics | 2 | 台 |
| 8 | 42U机柜 |  | 42U高度，19寸标准机柜，2000*600*600(高*宽*深）。 | 一舟、图腾、普天天纪 | 2 | 台 |
| 9 | 电脑 |  | 八代i3-8100/8G/1T/显示器：19.5英寸，键盘鼠标套装。 | 联想、戴尔、惠普 | 2 | 台 |
| 10 | 数字化IP网络广播系统 软件 |  | 图形人性化设计，网络播放终端显示图片可定义与更换，应用更灵活。 可查看网络播放终端的工作状态信息（包括在线、离线、播放、停止等信息）。 可对网络播放终端分组编辑功能。 可下载查看程控定时点的内容,并可导入、导出定时点内容。 可上传本地音频节目到网络化主机，以供播放使用。 可远程调节网络播放终端音量,播放\停止网络播放终端等操作功能. | DSPPA、K-Treasure、Q-Acoustics | 2 | 套 |
| 11 | IP网络远程寻呼站 |  | 支持100/10Mbps自适应TCP/IP网络传输协议； 采用7寸真彩触摸彩屏、铝合金高档拉丝工业面板设计。 桌面式结构设计。 采用高保真与手持式动圈话筒设计。 具有多段电平指示功能，讲话声压更直观。 带有手动快捷按键，方便紧要时快速寻呼。 内置3W监听扬声器，方便预听节目与对讲使用。 | DSPPA、K-Treasure、Q-Acoustics | 2 | 台 |
| 12 | IP网络功放（500W） |  | 采用高档铝合金拉丝面板制造。 可挂接在网络到达的任何地方,采用DSPPA网络自主研发的网络传输协议，动态音频数据传输。双网络接口冗余设计，可跨网段工作。 内置高效率数字功放，100V定压输出，效率高达90%以上。 自带MP3播放器，设有USB插口、SD插口，用以播放本地节目。 功放额定输出功率：650W 醒目的数码显示屏设计，既可显示时钟时间，也可显示播放进度时间。 具有时间帧同步机制，本机时钟与网络化主机时钟实时同步。 | D DSPPA、K-Treasure、Q-Acoustics | 16 | 台 |
| 13 | IP网络音频解码器 |  | 内置网络解码模块可实时播放网络音乐，可单向接收广播呼叫等； 两路线输出，外接功率放大器或有源音箱； 可以适应不同地方的网络地址修改； 有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。 双网络接口设计标准RJ45输入；能够手拉手级链，方便机框安装支持协议TCP/IP协议；音频格式MP3/MP2； | DSPPA、K-Treasure、Q-Acoustics | 1 | 台 |
| 14 | 前置放大器 |  | 多种、多个输入/输出口：5 个话筒口；3 个辅助口；2 个优先口；2 个输出。 各通道独立音量控制。 高音和低音音调控制。 自动默音（有强插功能）。 最小源电动势 Mic ：≤3.2mV, 不平衡 Aux : ≤300mV 不平衡 EMC：≤450mV | DSPPA、K-Treasure、Q-Acoustics | 1 | 台 |
| 15 | 纯后级功放1000W |  | 100伏,70伏1000W定压输出和4欧平衡输出（不接地）； 5单位LED显示器，作状态显示； RCA插口和XLR插口供方便地实现环接； 输出短路保护并示警； | DSPPA、K-Treasure、Q-Acoustics | 1 | 台 |
| 16 | 草坪音箱（仿真石头20W） |  | 优质树脂制成，机械强度高，造型优美，置于室外草地，品味一流； 工作电压70/100V，功率20 ~ 40W（多个配接端子），适应不同场合； 最大声压级 100±2dB， 有效频率范围 100Hz ~ 15500Hz； | DSPPA、K-Treasure、Q-Acoustics | 138 | 只 |
| 17 | 室外音柱(30W) |  | 工作电压70/100V，功率30～60W,多个配接端子，适应不同场合； 最大声压级达106±2dB，有效频率范围宽达140Hz~14kHz； 全天候设计，金黄色外观，铝网，选用防水单元，铝合金材质网罩，永不生锈；室内外均宜，，寿命长， 喇叭单元4"全频扬声器x1,2.5"高音扬声器x1；灵敏度高(89±2dB)，声音清晰、明亮。 | DSPPA、K-Treasure、Q-Acoustics | 48 | 只 |
| 18 | 莲花头对6.35头音频线 |  | 1.2米 | 一舟、TCL罗格朗、赛格 | 23 | 条 |
| 19 | 水晶头 |  | 水晶头 | 一舟、TCL罗格朗、赛格 | 2 | 盒 |
| 20 | 网线 |  | Cat5E | 一舟、TCL罗格朗、赛格 | 6200 | 米 |
| 21 | 广播专用音箱线（用于室外） |  | 室外防水RVV2*2.5 | 一舟、TCL罗格朗、赛格 | 20500 | 米 |
| 22 | 安装辅材 |  | 辅材、安装调试 | 国产优质 | 1 | 批 |
| 1.3.1 多媒体报警求助系统工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 多媒体报警柱 |  | 单屏多媒体报警柱，含8口百兆交换机、1片22寸信息发布屏、球机及配套立杆 一键报警，200w像素视频采集，支持红外补光，支持语音对讲、广播；支持远程开锁；支持公网传输ehome;支持双网口；支持4G三网通(需定制)； IP65 | 大华、海康、华为 | 39 | 台 |
| 2 | 紧急报警管理主机 |  | 紧急求助报警产品中心管理机；采用触摸按键及7寸高清触摸屏，集成视频查看、中心对讲、呼叫前端等功能，用于管理前端一键报警产品，外观科技感十足 | 大华、海康、华为 | 3 | 台 |
| 3 | 信息发布平台 |  | 内置信息发布系统软件，软硬件一体设备。 芯片：baytrail J1900 2.4GHz 存储参数：内存4G DDR3L,内置硬盘3T 接口：RJ45×2,RS232×1,USB3.0×1，USB2.0×2，SATA×,4 功能： 支持文本、图片、视频文件、PDF等多种信息的发布 支持按日/按周/自定义/轮播等多种节目日程播放方式 支持终端状态查看、远程定时开关机管理 支持紧急文本信息的插播 | 大华、海康、华为 | 1 | 台 |
| 4 | 接地装置 |  | 电阻小于4欧姆 | 国产优质 | 39 | 套 |
| 5 | 接地母线 |  | BV6.0 | 国产优质 | 10 | 卷 |
| 6 | 五类防水网线 |  | CAT-5E | 一舟、TCL罗格朗、赛格 | 3000 | 米 |
| 7 | 防水电源线 |  | 防水RVV3*2.5 | 一舟、TCL罗格朗、赛格 | 3000 | 米 |
| 8 | 辅材 |  | 含工程建设所需的辅材如固定件、扎带、胶带等 | 国产优质 | 1 | 批 |

| 2、票务管理平台 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 参数说明 | 推荐品牌 | 数量 |  | 单位 |
| 2.1 景区闸机系统工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 售票电脑工作站 | 八代i3-8100/8G/1T/显示器：19.5英寸，键盘鼠标套装。 | 联想、戴尔、惠普 | 8 | 台 |  |
| 2 | 手持检票机 | 支持二维码检票 支持二代身份证检票 支持IC卡检票 支持人脸检票 操作系统 Android 6.0 CPU Qualcomm 8909 ，1.2G 四核 存储 16GB ROM + 2GB RAM 主屏尺寸 5寸 高清LCD ，分辨率1280*720 触摸屏 电容式触摸屏 前置200万像素/后置800万像素摄像头，自动对焦，带闪光灯 支持4G全网通 支持WIFI IEEE 802.11a/b/g/n 支持蓝牙 BT4.0 LE | 畅旅、鸿信、清鹤 | 8 | 台 |  |
| 3 | 门票打印机 | 分辨率: 300dpi 打印方式: 热转印方式/直热式打印方式 打印速度: 4英寸/秒/100毫米/秒 打印宽度：104mm 最大纸宽：118mm 产品规格：231x289x279mm | 西铁城、爱普生、佳能 | 32 | 台 |  |
| 4 | 台式读卡器 | 身份证IC卡指纹三合一阅读器 | 畅旅、鸿信、清鹤 | 32 | 台 |  |
| 5 | 智能检票通道闸机（含智能检票机和二维码、身份证、IC卡、人脸识别组件模块） | 304不锈钢 箱体激光切割加工；精焊，精磨工艺；表面原厂拉丝 断电自动掉杆，符合消防要求 净重: 52kg ，钣金厚1.2mm 尺寸: 1200x280x980mm 通行速度: ≤35人/分 通道宽:≤550mm 输入电压 : 220V,50HZ 驱动电压: 24v 环境温度: -25~+70 功率:30W 性能： 特有液压过人不反弹，稳定，同时能提供通过人员信息反溃，完全做到一人一杆；到位锁定功能，外力无法改变其位置 ；采用标准电气接口，可与多种ID卡、IC卡读卡器相挂接，并可通过管理计机实现远程控制与管理 ；具有非法闯关闸杆锁定、复位的功能，确保通行的合法性；具有多种管理模式可以选择，可轻松适应不同的管理需要而变，时刻智能管理提供方便 ；箱体材料：箱体、栏杆全部采用304不锈钢材质，经久耐用 应急措施： 闸机掉电落杆，通电后手动上杆(抬杆)系统具有突发应急措施，保证通道畅通无阻，方便人员及时疏散 ；防护性能： 箱体式设计，坚固耐用，满足室内室外应用 防潮、防尘、防水设计 输入电源：220V+10%-15%，50Hz±4% ； 人脸1:10万比对，耗时1S内 闸机/自助机等终端设备采用安卓板卡，可靠性高，安全性好 支持年游客量200W+ 闸机具备景区自营售票系统（官网、微信、APP等） 支持OTA线上分销 数据库实时热备，数据不丢失 系统通信采用https加密，保障数据交换安全 MTBF可靠性：机芯无故障转动≥1000万次 | 畅旅、鸿信、清鹤 | 29 | 通道 |  |
| 6 | 闸机配套3KVUPS | 含UPS主机、6节12V38AH电池、电池柜、配电系统、后备时间满载1小时 | 科华、施耐德、柏克 | 4 | 套 |  |
| 7 | 配套闸机6KVUPS | 含UPS主机、6节12V38AH电池、电池柜、配电系统、后备时间满载1小时 | 科华、施耐德、柏克 | 3 | 套 |  |
| 8 | 自助售票取票机 | 屏幕尺寸 43英寸；分辨率 1920*1080 显示区域 930.24*523.26 亮度 280 cd/m² 触摸功能 6点红外触摸 支持多点红外触摸功能 防窥金属加密设计 采用工业级热敏打印机 支持二维码扫描识别功能 可读取身份证芯片信息 支持微信，支付宝付款 | 畅旅、鸿信、清鹤 | 6 | 台 |  |
| 9 | 24口接入交换机 | 24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP | 华三、中兴、华为 | 7 | 只 |  |
| 10 | 光纤配线架 | 24口光配、含耦合器、尾纤 | 一舟、TCL罗格朗、赛格 | 8 | 只 |  |
| 11 | 理线架 | 1U | 一舟、TCL罗格朗、赛格 | 8 | 只 |  |
| 12 | 单模光纤跳线 | 2米，SC-SC | 一舟、TCL罗格朗、赛格 | 8 | 根 |  |
| 13 | 光纤 | 四芯单模 | 一舟、TCL罗格朗、赛格 | 4000 | m |  |
| 14 | 光纤熔接 |  | 一舟、TCL罗格朗、赛格 | 80 | 芯 |  |
| 15 | 五类防水网线 | CAT-5E | 一舟、TCL罗格朗、赛格 | 2000 | 米 |  |
| 16 | 防水电源线 | 防水RVV3*2.5 | 一舟、TCL罗格朗、赛格 | 2000 | 米 |  |
| 17 | 安装辅材 | 含工程建设所需的辅材如固定件、扎带、胶带等 |  | 1 | 批 |  |

| 3.综合管网系统 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 参数说明 | 推荐品牌 | 数量 | 单位 |
| 1 | PE50管 | 国标PE50管，壁厚2.3 | 国产优质 | 30000 | 米 |
| 2 | PE25管 | 国标PE25波纹管 | 国产优质 | 4000 | 米 |
| 3 | 路面开槽 | 沥青路面开槽含恢复 |  | 800 | 米 |
| 4 | 土方开挖 | 人工挖土 |  | 15000 | 米 |
| 5 | 室外手井 | 400*600*900 含井盖 | 国产优质 | 249 | 座 |
| 6 | 劳务费 | 狼山及军山景区特殊地形劳务费 |  | 1 | 项 |

| 4、运营商链路 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物、服务名称 | 参数说明 | 推荐品牌 | 数量 | 单位 |
| 1 | 运营商链路 |  |  | 1 | 项 |

注:投标人如提供非推荐品牌产品：则其品牌的档次、性能、技术指标应不低于或优于招标人建议的品牌，同时需提供以下资料的原件及复印件：①所投产品的规格说明书彩页原件、技术白皮书、计算机软件著作权登记证书及软件产品登记证书；②提供省级以上法定检测机构出具的所投产品的检测报告原件;③针对本项目所有设备参数逐条应答确认函。①②③项材料复印件均需加盖投标人和原厂商公章。以上材料须在标书发出后三天内送至招标人处查验，并携带原件备查。不满足上述要求或查验未通过，则视作无实质性响应。

- 投标文件格式

正（副）本

南通市大数据发展集团有限公司

智慧旅游后端硬件系统项目

投 标 文 件

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年月日

## 目  录

（1）专用印章授权函

（2）投标函

（3）法定代表人（负责人）身份证明

（4）法定代表人（负责人）授权委托书

（5）廉洁投标承诺书

（6）商务规范书偏离表

（7）技术规范书偏离表

（8）承诺书

（9）商务技术证明文件

- 专用印章授权函（如有，没有可不填）

专用印章授权函

南通市大数据发展集团有限公司（招标人）：

我单位特授权在智慧旅游后端硬件系统项目（招标项目名称）的投标活动中使用“（被授权印章名称）”，（被授权印章名称）与我公司公章具有同等法律效力。因使用“（被授权印章名称）”所引起的法律后果由我单位承担。

特此证明。

被授权印章：

（在此盖章）

投标人名称：（盖单位公章）

法定代表人（负责人）：（签字）

2019年   月   日

- 投标函

投  标  函

致：【XX公司[招标人名称]】：

（投标人名称）（以下称“我方”）已仔细研究了（招标项目名称）竞争性磋商文件的全部内容，包括澄清或者修改文件以及有关附件，我方将严格按照竞争性磋商文件要求递交符合要求的全部投标文件。

我方承诺如下内容：

      - 我方的投标文件包含第二章“投标人须知”规定的全部内容。

      - 我方承诺在竞争性磋商文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。我方承诺如果在规定的唱价时间后，在投标有效期内撤回投标文件将被贵方没收。

      - 我方在评选过程中根据评选委员会要求提供的符合相关规定的澄清文件，构成投标文件的组成部分。

      - 我方同意提供贵方可能要求的与投标有关的一切数据或者资料，并完全理解贵方不一定接受最低价的投标。

      - 我方承诺不向第三方透露与招标相关的所有信息。

      - 如我方中选：

- 我方承诺在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内与你方签订合同。

- 我方承诺按照竞争性磋商文件的规定及合同约定履行相关责任和义务。

我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”规定的任何一种情形。如有弄虚作假，将承担相应的法律责任，并赔偿由此造成的一切损失。

投标人名称：（盖单位公章）

法定代表人（负责人）或者其委托代理人：（签字）

地址：

电话：

电子邮箱：

日期：XX年XX月XX日

- 法定代表人（负责人）身份证明

法定代表人（负责人）身份证明

投标人名称：

单位性质：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：

系【XX公司[投标人单位名称]】的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件(需同时提供正面及背面)

法定代表人身份证背面复印件贴于此处

法定代表人身份证正面复印件贴于此处

投标人名称：（盖单位公章）

日期：XX年XX月XX日

- 法定代表人（负责人）授权委托书

法定代表人（负责人）授权委托书

本人【XX [投标人法定代表人（负责人）姓名]】系 【XX公司[投标人名称]】的法定代表人，现委托【XX [委托代理人姓名]】为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义全权处理【XX项目[招标项目名称]】【签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改投标文件，签订合同和处理一切有关事宜】，其法律后果由我方承担。

委托期限：。

委托代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件(需同时提供正面及背面)

投标人名称：（盖单位公章）

法定代表人（负责人）：（签字）

身份证号码：

委托代理人：（签字）

身份证号码：

委托代理人上级领导：（姓名）

联系方式（手机）：

日期：XX年XX月XX日

委托代理人身份证背面复印件贴于此处

委托代理人身份证正面复印件贴于此处

- 廉洁投标承诺书

廉洁投标承诺书

【南通市大数据发展集团有限公司】：

我公司自愿参加【   】招标项目，为保证招标活动公开、公平、公正，依据国家法律法规和廉洁从业相关规定，现承诺如下：

- 不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中选；

- 不与其他投标人相互串通投标或订立攻守同盟；

- 不与招标人串通投标；

- 不向招标人或评选委员会成员行贿，包括提供现金(礼金)、礼券、礼品、购物卡、有价证券等财物，或娱乐、宴请、旅游等活动，或支付应由其个人承担的学费、餐费、医药费等各种费用等；

- 不通过非正常渠道探听采购过程中应当保密的信息，包括(潜在)投标人的数量与名称、评选委员会成员名单和联系方式、其他投标人的投标文件、评选情况及中选推荐意见等。

- 不私下接触招标人或评选委员会成员，利用人际关系干扰招标投标活动；

- 不在办公场所、招标现场寻衅滋事、无理取闹或以其他手段非法干预、影响招标的过程和结果；

- 不捏造事实、伪造材料，或以非法取得的材料进行恶意投诉与诬陷；不毫无根据地散播不实消息，诋毁他人名誉，主观臆断反映问题与诉求。

- 不以低于成本的报价竞标；

- 不以其他方式排挤其他投标人的公平竞争。

- 在最近五年内参与的采购活动中没有行贿犯罪记录。

如发生任何违反本承诺的行为，除按法律法规接受处罚外，招标人有权否决我方本次投标、宣布中选无效、暂停甚至取消我方参加招标人后续招标项目的投标资格等。

投标人：                            （盖单位印章）

- 商务规范书偏离表

商务规范书偏离表

项目名称：招标编号：分包：

| 序号 | 竞争性磋商文件条目号 | 竞争性磋商文件的合同条款 | 投标文件偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

（1）投标人应对竞争性磋商文件中的“第四章 商务规范书”进行偏离说明，填写商务规范书偏离表。

（2）偏离包括正、负偏离，正偏离指投标人的响应高于竞争性磋商文件要求，负偏离指投标人的响应低于竞争性磋商文件要求。如无偏离，请在表中填写“无偏离”或“全部满足要求”，即表明投标人接受合同中的所有条款。

（3）此表所填内容为投标人根据合同条款偏离的所有内容，其他未填内容，均表明投标人满足竞争性磋商文件的要求（投标人无需再做点对点应答）

投标人：（盖单位公章）

法定代表人（负责人）或者其委托代理人：（签字）

日期：XX年XX月XX日

- 技术规范书偏离表

技术规范书偏离表

项目名称：招标编号：分包：

| 序号 | 竞争性磋商文件条目号 | 竞争性磋商文件的合同条款 | 投标文件偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

（1）投标人应对竞争性磋商文件中的“第五章 技术标准和要求”中未加★项进行偏离说明，填写技术规范书偏离表。

（2）偏离包括正、负偏离，正偏离指投标人的响应高于竞争性磋商文件要求，负偏离指投标人的响应低于竞争性磋商文件要求。如无偏离，请在表中填写“无偏离”或“全部满足要求”，即表明投标人接受合同中的所有条款。

（3）此表所填内容为投标人根据技术标准和要求偏离的所有内容，其他未填内容，均表明投标人满足竞争性磋商文件的要求（投标人无需再做点对点应答）

投标人：（盖单位公章）

法定代表人（负责人）或者其委托代理人：（签字）

日期：XX年XX月XX日

- 承诺书

承诺书

致    招标人      ：

我公司为，现参与项目的招标活动，现承诺如下：

- 我公司承诺可以开具符合甲方要求的增值税专用发票；

- 我公司承诺具有良好的银行资信和商业信誉；无处于被责令停业；财产被接管，冻结，破产状态。

3、我公司承诺不存在下列情形之一：

为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

被责令停业或破产状态的；

被暂停或取消投标资格的；

财产被重组、接管、查封、扣押或冻结的；

在最近三年内骗取中选情形的；

在最近三年内因严重违反合同约定被解除合同/协议，或取消供应商资格的；

在最近五年内参与的采购活动中有行贿犯罪记录的；

4、我公司承诺，不是联合体投标。

5、我公司承诺，所提供货物质量必须符合国家相关标准，必须满足本次采购的技术规范要求，若所供货物经产品质量检测机构检测认定质量不合格，造成的损失和后果由我公司负全责

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

年月日

- 商务技术证明文件

包含但不限于以下内容，本条对格式及相关内容不作具体要求，请投标人结合竞争性磋商文件及评选办法的相关内容自行编写。

- 公司资质（投标人结合详细评审打分办法，自行编写）

- 资信等级（投标人结合详细评审打分办法，自行编写）

- 技术参数响应（投标人结合详细评审打分办法，自行编写）

- 施工组织设计（投标人结合详细评审打分办法，自行编写）

- 安全生产及文明施工（投标人结合详细评审打分办法，自行编写）

6、   培训及售后服务（投标人结合详细评审打分办法，自行编写）